Приложение

к Акту готовности

образовательной организации

Свердловской области

к 2023/2024 учебному году

**МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но­  мер  стро­  ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| 1. | Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области | | |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав МКОУ АГО «Заринская СОШ» утвержден постановлением администрации Ачитского городского округа от «17» мая 2019 № 253  Положение о филиале МКОУ АГО «Заринская СОШ»-филиал «Гайнинская ООШ» утверждено 21.03.2019 г. приказ № 94 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее - образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | свидетельство о государственной регистрации права  24.11.2004 г. 66 № 437992 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Постановление администрации Ачитского ГО № 209 от 11.06.2020 г.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.06.2020 г. |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);  2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;  3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; | 1) Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 марта 2012 г., регистрационный номер № Л035-01277-66/00196189, действует бессрочно.  2) данные, указанные в Лицензии, соответствуют Уставу;  3) виды реализуемых образовательных программ: общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, дополнительного образования детей и взрослых; |
|  |  | 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 4) Свидетельство о государственной аккредитации № 8454 от 19.06.2015 |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);  2) отсутствуют | Основная образовательная программа начального общего образования,  Основная образовательная программа основного общего образования, |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок;  2) отсутствуют | В разработке. Будет рассмотрена, принята педагогическим советом и утверждена директором школы в августе 2023 г. |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023-2024 учебный год | 1) наличие;  2) когда и кем утвержден | Утвержден приказом № 136 от 24.07.2023 г. |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1) всего (единиц);  2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) всего (единиц): 3  2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие): 0 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | 1) в одну или в две смены (указать);  2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них;  3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) в одну смену;  2) 8 классов – комплектов, в них 29 обучающихся  3) 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);  2) количество классов по комплектованию;  3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);  4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);  5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 90 человек  2) 8 классов-комплектов  3) 29 обучающихся  4) 12 (обучающиеся 5-9 классов)  5) нет превышения допустимой численности обучающихся |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:  администрация;  учителя;  воспитатели;  мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;  2) по факту: администрация; учителя; воспитатели;  мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники;  3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:  администрация: 1;  учителя: 12,7;  воспитатели: 0;  мастера производственного обучения: 0;  научные работники: 0;  медицинские работники: 0;  иные работники: 9;  2) по факту:  администрация: 1;  учителя: 16;  воспитатели: 0;  мастера производственного обучения: 0;  научные работники: 0;  медицинские работники: 0;  иные работники: 9;  3) вакансии: нет |
| 13 | Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса | | |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:  1) канализации;  2) отопления;  3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | № 17 от 26.07.2023 г.  № 20 от 26.07.2023 г.  № 31 от 26.07.2023 г. |
| 15. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует 100 % |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 85 % (недостаточная оснащенность учебниками по технологии, музыки, физической культуре) |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | 50 % (нет достаточного количества инструментов, неисправность станков, отсутствуют материалы для выполнения практических работ) |
| **18** | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации | | |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | имеется, готов к эксплуатации |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия  на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Оснащенность спортивным оборудованием и спортивным инвентарем - 50 % (отсутствуют гимнастические кольца, гимнастический ковер) |
| 21. | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Спортивная площадка имеется, готова к эксплуатации |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт № 18 от 26.07.2023 г.  Акт № 19 от 26.07.2023 г. |
| 23. | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации | | |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 138 от 25.07.2023 г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее - ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников ППБ;  4) обучение обучающихся ППБ;  5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения  Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) руководитель организации прошел обучений по пожарно-техническому минимуму (удостоверение № 0243-0722 от 04.07.2022 г.)  2) ответственный ПБ (Удостоверение № 21/65-01 от 31.05.2021 г.)  3) обучение сотрудников ППБ – с сотрудниками проведены инструктажи.  4) обучение обучающихся ППБ на уроках ОБЖ, классных часах и через инструктажи.  5) эвакуационные учения с обучающимися: всего проведено 3 учения, из них совместно с госпожнадзором - 1 учение. |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;  2) наличие журнала учета средств;  3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена | 1) средства имеются в достаточном количестве;  2) журнал учета средств имеется, регулярно ведется;  3) проверка средств на срок годности производится своевременно, июнь 2023 г. |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты);  5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) АПС имеется, находиться в исправном состоянии, регулярно обслуживается ИП Иноземцев В.И., извещатель «ИП 212-64» «Спектрон», громкоговоритель в помещении «SW-06» «Спектрон»  2) договор на обслуживание № 336 от 19.01.2023 г.  3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – есть система Стрелец-миниторинг, состояние исправное  4) договор на обслуживание № 397 от 19.01.2023 г.  5) нет |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Соответствуют требованиям пожарной безопасности. |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;  2) наружное | 1) внутреннего нет;  2) наружное имеется состояние удовлетворительное |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора  10.05.2010 г.,  № 00 141 165-47-27 |
| **33.** | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия | | |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)  2) количество неустраненных нарушений;  3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;  4) наличие плана устранения нарушений  с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);  5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);  2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;  3) обучение сотрудников | 1) обучение руководителя организации август 2023 г.  2) наличие обученного ответственного в организации: Константинов С.В., заместитель директора по ХР  3) обучение сотрудников: август 2023 г. |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное - указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);  4) организация горячего питания:  за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты);  договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);  5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);  6) паспортизация пищеблока | 1) наличие пищеблока: буфет-раздаточная  2) оснащенность оборудованием и столовой мебелью: 100 %  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам: акт № 21 от 26.07.2023 г.  4) организация горячего питания: подвоз горячего питания из МКОУ АГО «Заринская СОШ»  5) охват обучающихся горячим питанием: 29 обучающихся (100%)  6) паспорт пищеблока имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Профосмотр пройден в ноябре 2022 г. |
| 38. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды: | наличие/отсутствие | нет |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | нет |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное - указать);  2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);  3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) отсутствует  2) нет  3) нет |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторный испытаний получен в апреле 2023 г.  Вода соответствует требованиям безопасности.  Следующее исследование воды в августе 2023 г. |
| **42.** | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID 19 | | |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Имеется: рециркуляторы закрытого типа стационарные – 12 шт., рециркуляторы передвижение – 2 шт., лампы бактерицидные открытого типа – 11 шт. |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | Отсутствует. Отдельные кабинеты закрепляются в период эпидемии и карантина |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются дозаторы с антисептиком – 3 шт. |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | Имеются маски многоразовые и одноразовые |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук) | Термометрия проводиться, имеются 2 бесконтактных термометра. |
| 48. | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации | | |  | Имеются – 4 шт. |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)  1) количество неустраненных недостатков;  2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;  3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;  4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования и категорирования объекта от 2023 г.  1) 0  2) 0  3) -  4) - |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:  1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);  2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);  3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);  4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата) | 4 категория, Паспорт безопасности МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Гайнинская ООШ» утвержден в 2023 г. |
| 51. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 139 от 25.07.2023 г. |
| 52. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников;  2) количество инструктажей | 1) 21 человек  2) 2 |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | в наличии, утверждены директором МКОУ АГО «Гайнинская ООШ», 2018 г |
| 54. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | имеется, организован сотрудниками штатными вахтерами |
| 55. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);  2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);  3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) вахтеры  2) нет  3) нет |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) | 1) наличие и исправность;  2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;  3) договор на обслуживание (указать реквизиты);  4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);  5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) имеется, в исправном состоянии;  2) вывод КТС: ООО ЧОП «Гранит-ВТ» и в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», технические средства охраны необходимо вывести на пульт Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»  3) договор на обслуживание: № 177-22 от 19.01.2023 г.  4) –  5) – |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) АПС имеется, находиться в исправном состоянии, регулярно обслуживается ИП Иноземцев В.И., извещатель «ИП 212-64» «Спектрон», громкоговоритель в помещении «SW-06» «Спектрон»  2) договор на обслуживание № 336 от 19.01.2023 г. |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) нет  2) нет  3) –  4) – |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);  2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации,  по периметру);  3) вывод изображения;  4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) имеется по периметру и внутри здания  2) 10 (2 внутри и 8 снаружи здания)  3) вывод изображения на пост охраны  4) договор № 380 от 19.01.2023 г. |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеется  2) - |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),  контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) оборудование объектов 4 категории не требуется  2) - |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) оборудование объектов 4 категории не требуется |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;  2) договор на обслуживание (указать реквизиты);  3) отсутствует (причина, принимаемые меры);  4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) оборудование объектов 4 категории не требуется  2) -  3) –  4) – |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) имеются  2) - |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) оборудование объектов 4 категории не требуется  2) - |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;  2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) оборудование объектов 4 категории не требуется  2) - |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;  2) состояние ограждения | 1) имеется  2) исправное |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;  2) исправность | 1) освещение имеется  2) Освещение периметра объекта исправно (100%) |
| **68.** | Раздел 8. Информационная безопасность | | |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 23 от 26.07.2023 г. |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно­телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) | наличие/отсутствие | Доступ имеется, подключение к ЕСПД Ростелеком |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 4 компьютера |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент- фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Контент-фильтр предоставляется провайдером |
| 73. | Установка контент-фильтра  на компьютерах, имеющих доступ к сети  Интернет | наименование и тип контент-фильтра;  все ли компьютеры, подключенные  к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт № 22 от 26.07.2023 г. |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Константинов А.В.., лаборант (техник), приказ № 140 от 25.07.2023 г. |
| **76.** | Раздел 9. Безопасность дорожного движения | | |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации  о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);  2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);  3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);  4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;  5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  6) организация предрейсового  и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);  7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);  8) укомплектованность водителями;  9 ) стаж работы водителя, обучение | 1) не организована, имеется ответственный за профилактику ДДТТ – руководитель отряда ЮИД |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее - паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);  2) паспорт утвержден (дата);  3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);  4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) | 1) имеется  2) паспорт утвержден: 09.09.2019 г.  3) согласован 09.09.2019 г.;  4) согласован 09.09.2019 г.; |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно­-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | нет |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Используется класс светофор МКОУ АГО «Заринская СОШ» |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеется |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;  2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;  3) наличие и состояние тротуаров;  4) на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) целостное ограждение имеется  2) имеются пешеходный переход, необходимые дорожные знаки  3) имеются частично, состояние удовлетворительное  4) не на всех улицах имеются тротуары |
| 83. | Наличие площадки (помещения)  для хранения средств индивидуальной мобильности | наличие/отсутствие | Отсутствует |
| **84.** | Раздел 10. Охрана труда | | |
| 84. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 142 от 25.07.2023 г. |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется, отправлен на регистрацию в Центр занятости населения |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);  2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) обучение руководителя пройдено в январе 2022 г.  2) обучение специалиста по ОТ, удостоверение № 718 от 06.11.2020 г. |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | Имеется |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказами № 173 от 27.08.2021 г., № 161 от 29.08.2022 г. |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеются |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раз в год и по мере необходимости (в виду внесенных изменений или в случае несоблюдения/нарушения требований ОТ) |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;  2) количество аттестованных рабочих мест;  3) количество неаттестованных рабочих мест,  4) планируемые сроки аттестации | 1) всего 32  2) 32  3) 0  4) аттестация проведена в 2018 г. и 2020 г, бессрочно |
| 93. | Раздел 11. Ремонтные работы | | |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ | нет |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ | покраска стен и пола |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы | нет |